| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

TCVN.....:2017

Xuất bản lần 3

CHẤT LƯỢNG ĐẤT – XÁC ĐỊNH CLO HÒA TAN -  PHƯƠNG PHÁP MORH

Soil quality – Determination of dissolved chlorine – Morh method

HÀ  NỘI - 2017

Lời nói đầu

TCVN….:2017 do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C   G I A	TCVN .....:2017

Chất lượng đất – Xác định Clo hòa tan - Phương pháp Morh

Soil quality – Determination of dissolved chlorine – Morh method

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng clo hòa tan trong đất sản xuất nông nghiệp trừ đất chua mặn, đất phèn theo phương pháp Morh.

2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851:1989 (ISO 3696:1987) Nước cất dùng cho phòng thí nghiệm phân tích – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 7538-1 (ISO 10381-1) Chất lượng đất - Lấy mẫu - Phần 1: Hướng dẫn thiết kế chương trình lấy mẫu.

TCVN 6647: 2007 Chất lượng đất – Xử lý sơ bộ mẫu để phân tích lý – hóa.

3   Thuật ngữ, định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau:

Clo hòa tan: Là tỷ số giữa khối lượng ion Cl- hòa tan trong nước của một phần đất và khối lượng khô của phần đất đó, biểu thị bằng mg/g đất khô.

4   Nguyên tắc

Xác định lượng Cl- hòa tan trong nước trên cơ sở chuẩn độ bằng dung dịch tiêu chuẩn AgNO3 trong môi trường trung tính hoặc kiềm yếu (pH 6-7), dùng K2CrO4 làm chỉ thị. Bạc clorua sẽ kết tủa trước, khi hết Cl- trong dung dịch kết tủa Ag2CrO4 màu đỏ sẽ hình thành và báo hiệu đến điểm tương đương.

5   Thiết bị và dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ thông thường trong phòng thí nghiệm và các thiết bị, dụng cụ như sau:

5.1   Cối, chày, bằng sứ hoặc thủy tinh, đầu chày bọc cao su.

5.2   Rây, đường kính lỗ 1 mm.

5.3   Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,002 g.

5.4   Cân phân tích, độ chính xác 0,0002 g.

5.5   Máy lắc,  lắc được tốc độ 160 r/min.

5.6   Phễu lọc, đường kính 8 – 10 cm

5.7   Giấy lọc mịn, kích thước lỗ lọc 0,001 – 0,0025 mm.

5.8   Bình tam giác, dung tích 250 ml, có nút đậy.

5.9   Bình định mức, dung tích 50 ml, 100 ml, 1000 ml

5.10   Pipet, dung tích 1 ml, 5 ml, 10 ml, chia vạch đến 0,1 ml.

5.11   Buret, dung tích 10 ml, 25 ml, chia vạch đến 0,1 ml.

5.12   Cốc, dung tích 600 ml.

6   Hóa chất và thuốc thử

Trừ khi có quy định khác, trong quá trình phân tích chỉ sử dụng hóa chất, thuốc thử có cấp tinh khiết phân tích và tinh khiết phân tích quang phổ, sử dụng nước có cấp tinh khiết phù hợp TCVN 4851 (ISO 3696).

6.1  Hóa chất

6.1.1   Nước phù hợp với TCVN 4851: 1989 – loại 3, được đun sôi 15 min để loại cacbonic (CO2), đậy kín và để nguội.

6.1.2   Axit sunfuric (H2SO4) 98%, d = 1,84 g/cm3.

6.1.3   Natri hydroxit (NaOH) tinh thể.

6.1.4   Natri clorua (NaCl) tinh thể

6.1.5   Bạc Nitrat (AgNO3) tinh thể.

6.1.6   Kali Cromat (K2CrO4) tinh thể

6.1.7   Phenolphtalein (C20H14O4) tinh thể.

6.1.8   Etanol (C2H5OH)

6.2   Thuốc thử

6.2.1  Dung dịch tiêu chuẩn AgNO3 0,02M

Hòa tan 3,398 g AgNO3 (6.1.5) thành 1000 ml bằng nước cất; chuẩn hóa lại nồng độ trước khi dùng bằng cách chuẩn độ với dung dịch chuẩn NaCl 0,02 M. Đựng dung dịch trong lọ tối màu, nút kín.

6.2.2   Dung dịch chuẩn NaCl 0,02M

Cân chính xác 1,1689 g NaCl (6.1.4) đã sấy khô ở 140 oC, hòa tan vào nước cất không có clorua và định mức   thành 1000 ml.

6.2.3   Chỉ thị màu phenolphtalein 1% trong etanol

Hòa tan 1 g phenolphtalein (6.1.7) thành 100 ml bằng cồn etanol (6.1.8).

6.2.4  Dung dịch H2SO4 10%

Hút 102,04 ml H2SO4 đặc (6.1.2) pha loãng thành 1000 ml bằng nước cất.

6.2.5   Dung dịch NaOH 10%

Hòa tan 10 g NaOH (6.1.3) vào khoảng 50 ml nước cất, thêm nước cất thành 100 ml.

6.2.6  Dung dịch K2CrO4 10%

Hòa tan 10 g K2CrO4 (6.1.6) vào khoảng 50 ml nước cất, thêm dung dịch AgNO3 cho đến khi thấy xuất hiện kết tủa đỏ và bền là được, lọc dung dịch và thêm nước cất thành 100 ml.

7   Cách tiến hành

Chuẩn bị mẫu đất theo TCVN 6647 (ISO 11464).

7.1   Cân 20 g ± 0,002 g mẫu đã được xử lý trên cân (5.3) cho vào bình tam giác (5.8).

7.2   Thêm 100 ml nước cất đã được loại bỏ CO2 (6.1.1).

7.3   Lắc đều trên máy lắc (5.5) trong 30 min.

7.4  Lọc qua phễu lọc (5.6) có sẵn giấy lọc mịn (5.7), nếu đục cần lọc lại. Giữ dịch lọc trong bình kín.

7.5   Dùng pipet lấy chính xác 10 ml (hoặc 1 thể tích phù hợp) dịch lọc cho vào bình tam giác dung tích 250 ml (5.8), khô và sạch; thêm 3 đến 5 giọt phenolphtalein (6.2.3).

7.5.1   Nếu dung dịch có màu đỏ thì thêm từng giọt dung dịch H2SO4 10% (6.2.4) cho đến khi mất màu;

7.5.2  Nếu dung dịch không có màu sắc thì thêm từng giọt dung dịch NaOH 10% (6.2.5) cho đến khi vừa xuất hiện màu hồng, thì thêm từng giọt dung dịch H2SO4 10% (6.2.4) cho đến khi mất màu; Như thế mẫu đã được điều chỉnh có PH = từ 6 đến 7.

7.6   Thêm vào từ 1 ml đến 2 ml dung dịch K2CrO4 10% (6.2.3), lắc nhẹ để trộn đều.

7.7  Chuẩn độ bằng dung dịch tiêu chuẩn AgNO3 (6.2.1) từ buret nhỏ giọt cho đến khi dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu đỏ gạch. Ghi lại thể tích dung dịch tiêu chuẩn AgNO3 tiêu tốn (V), chính xác đến 0,1 ml. Tiến hành đồng thời cùng mẫu trắng.

8   Tính kết quả

Tính hàm lượng Cl- (mg/g đất khô), tính theo công thức

Trong đó:

| V | Thể tích dung dịch AgNO3 chuẩn độ mẫu thử, tính bằng mililit (ml); |
| --- | --- |
| a | Thể tích dung dịch AgNO3 chuẩn độ mẫu trắng, tính bằng mililit (ml); |
| N | Nồng độ dung dịch AgNO3 dùng để chuẩn độ; |
| 35,5 | Đương lượng gam của Cl- tính bằng gam (g); |
| K | Hệ số khô kiệt của đất; |
| C | Trọng lượng đất tương ứng với lượng dịch lọc lấy để phân tích (g). |

9   Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm cần bao gồm những thông tin sau:

a) Viện dẫn tiêu chuẩn này;

b) Ngày thử nghiệm;

c) Đặc điểm nhận dạng mẫu;

d) Kết quả thử nghiệm;

e) Mọi thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này hoặc được coi là tùy chọn và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

Thư mục tài liệu tham khảo

- TCVN 8727 : 2012 Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm.

(2) Sổ tay phân tích Đất, Nước, Phân bón, Cây trồng. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, NXB Nông nghiệp, 1998.

(3) Phương pháp phân tích đất, nước, phân bón, cây trồng, NXB Giáo dục, 2000.

(4) Soil survey laboratory methods manual. Rebecca Burt, Editor, November 2004Soil chemical method – Australasia.

(5) Soil chemical method – Australasia. George E. Rayment and David J. Lions. CSIRO Publishing, 2011.