| TCVN | T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A |
| --- | --- |

DỰ THẢO TCVN.....:2017

Xuất bản lần 3

CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MUỐI HÒA TAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG

Soil quality - Method for determination of  dissolvable salts by mass

HÀ  NỘI - 2017

Lời nói đầu

TCVN….:2017 do Viện Thổ nhưỡng Nông hóa biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C   G I A	TCVN .....:2017

Chất lượng đất - Phương pháp xác định hàm lượng muối hòa tan bằng phương pháp khối lượng

Soil quality - Method for determination of  dissolvable salts by mass

1   Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng để xác định tổng hàm lượng muối hòa tan của các loại đất sản xuất nông nghiệp.

2   Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851: 1989 (ISO 3696:1987), Nước cất dùng cho phòng thí nghiệm phân tích - Yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử.

TCVN 7538-1 (ISO 10381-1), Chất lượng đất - Lấy mẫu - Phần 1: Hướng dẫn thiết kế chương trình lấy mẫu.

TCVN 6647: 2007 (ISO 11464:2006),Chất lượng đất - Xử lý sơ bộ đất để phân tích hóa lý.

3   Thuật ngữ, định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau.

3.1   Tổng số muối tan

Là tỷ số giữa khối lượng của các muối hòa tan được trong nước của một phần đất và khối lượng khô của phần đất đó, biểu thị bằng % khối lượng.

4   Nguyên tắc

Chiết toàn bộ các muối hòa tan có trong đất bằng nước cất không có CO2 theo tỷ lệ đất: nước bằng 1:5 (khối lượng / thể tích), lọc qua giấy lọc mịn, nếu mẫu nào đục lọc lại, nếu bị nhiễm màu thì khử bằng than hoạt tính không chứa ion hòa tan, cô cạn dịch chiết sau khi oxy hóa các chất hữu cơ bằng H2O2, sấy khô đến khối lượng không đổi, cân khối lượng cặn và tính toán kết quả.

5   Thiết bị và dụng cụ

Sử dụng các thiết bị, dụng cụ thông thường trong phòng thí nghiệm và các thiết bị, dụng cụ như sau:

5.1   Bếp cách thủy hoặc thiết bị cách cát.

5.2   Tủ sấy, sấy được ở nhiệt độ 105 0C ± 5 0C.

5.3   Cân kỹ thuật, độ chính xác 0,02 g.

5.4   Cân phân tích, độ chính xác 0,002 g và 0,0002 g.

5.5   Máy lắc,  lắc được tốc độ 160 r/min.

5.6   Bình hút ẩm.

5.7   Cối, chày bằng sứ hoặc thủy tinh, đầu chày bọc cao su.

5.8   Rây, đường kính lỗ 1mm.

5.9   Cốc chịu nhiệt, dung tích 100 ml.

5.10   Bình tam giác chịu nhiệt, dung tích 250 ml, có nút đậy.

5.11  Bình định mức, dung tích 50 ml, 100ml.

5.12   Tấm cách nhiệt.

5.13   Phễu lọc, đường kính 8 cm.

5.14   Giấy lọc mịn, kích thước lỗ lọc 0,001-0,0025 mm.

5.15   Pipet, dung tích 1 ml, 5 ml, 10 ml.

6   Thuốc thử

Trong quá trình phân tích, chỉ sử dụng thuốc thử cấp tinh khiết phân tích và chỉ sử dụng nước cất hoặc nước có chất lượng tương đương, trừ khi có quy định khác.

6.1   Nước phù hợp với TCVN 4851: 1989 - loại 3.

6.2   Hydroperoxit (H2O2) 30%.

7   Cách tiến hành

Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu: Tuân theo TCVN 7538-1 (ISO 10381-1), Chất lượng đất - Lấy mẫu -Phần 1: Hướng dẫn thiết kế chương trình lấy mẫu; TCVN 6647: 2007 (ISO 11464:2006), Chất lượng đất - Xử lý sơ bộ đất để phân tích hóa lý.

7.1   Chiết mẫu:

7.1.1   Cân 20 g ± 0,002 g mẫu đã được xử lý trên cân (5.4)  cho vào bình tam giác chịu nhiệt (5.10).

7.1.2   Thêm 100 ml nước cất (6.1).

7.1.3   Lắc đều trên máy lắc (5.5) trong 3 phút.

7.1.4   Lọc qua phễu lọc (5.13) có sẵn giấy lọc mịn (5.14), nếu đục cần lọc lại dịch. Dung dịch lọc (đựng trong bình kín) dùng để xác định tổng số muối tan (gọi là dung dịch A).

Chú ý: trước khi lọc nên lắc đều huyền phù trong bình và cố gắng đổ lên phễu lọc càng nhiều đất càng tốt để tránh keo đất chui xuống làm đục dịch loc.

7.2   Xác định tổng số muối tan:

7.2.1   Lấy chính xác 50 ml dung dịch A cho vào cốc khô chịu nhiệt (5.9), đã biết khối lượng.

7.2.2   Cô cạn trên bếp cách thủy (hoặc cách cát) (5.1) đến gần khô, lấy ra khỏi bếp.

7.2.3   Thêm trực tiếp 1 ml đến 2 ml H2O2 30 % rồi tiếp tục cô mẫu cho đến khi mẫu trắng và khô.

7.2.4   Sấy mẫu ở (105 ± 5) oC cho đến khối lượng không đổi.

7.2.5   Để nguội mẫu trong bình hút ẩm, sau đó cân khối lượng cốc và cặn khô.

8   Tính kết quả

8.1   Hàm lượng muối hòa tan được trong nước của một phần đất (P, % khối lượng) được tính theo công thức:

% P =

Trong đó:

G             Khối lượng mẫu đất khô không khí ban đầu, tính bằng gam (g);

| G1 | Khối lượng cốc và cặn (muối) khô, tính bằng gam (g); |
| --- | --- |
| G0 | Khối lượng cốc không, tính bằng gam (g); |
| K | Hệ số cô kiệt của đất, K = 1 +(0,01 x W) với W (% khối lượng) là độ ẩm của đất được tính theo công thức: % W = |
| m1 | Khối lượng hộp đựng mẫu và đất tươi, tính bằng gam (g); |
| m2 | Khối lượng hộp đựng mẫu và đất khô), tính bằng gam (g); |
| m0 | Khối lượng hộp đựng mẫu, tính bằng gam (g); |
| Vn | Thể tích nước cất đã dùng, tính bằng mililit (ml); |
| Vđ | Thể tích dịch lọc muối hòa tan, tính bằng mililit (ml); |
| 100 | Hệ số quy đổi tính ra phần trăm; |

8.2   Độ chính xác được thông qua: Độ chụm ( Mức độ gần nhau giữa kết quả thử nghiệm độc lập thu được trong các điều kiện quy định) và Độ lặp lại (Độ chụm trong các điều kiện lặp lại).

9   Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm cần bao gồm những thông tin sau:

a) Viện dẫn tiêu chuẩn này;

b) Ngày thử nghiệm;

c) Đặc điểm nhận dạng mẫu;

d)  Kết quả thử nghiệm;

e) Mọi thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này hoặc được coi là tùy chọn và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

________________________

Thư mục tài liệu tham khảo

(1) TCVN 8727: 2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định tổng hàm lượng và hàm lượng các ion thành phần muối hòa tan của đất trong phòng thí nghiệm.

(2) Sổ tay phân tích Đất, Nước, Phân bón, Cây trồng. Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, NXB Nông nghiệp, 1998.

(3) Procedures for Soil analysis. L.P. van Reeuwijk. International Soil Reference and Information Centre Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2002.

(4) SABS Method 849: Water – soluble salts content (total) of fine aggregates and of fine aggregates for base-courses.